| UBND THỊ XÃ HỒNG LĨNH TRUNG TÂM Y TẾ Số: 548 /BG-TTYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồng Lĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2023 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, mua sắm Trang thiết bị phục hồi chức năng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Võ Đức Huy – Kế toán trưởng

Số điện thoại: 0916051377

Email: voduchuy73@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế toán - Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh; Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhận qua email: voduchuy73@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 18 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế:

| STT | Tên trang thiết bị, xuất xứ, cấu hình | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy laser điều trị THÔNG TIN CHUNG Model: HC IR1.6 Hãng sản xuất: Elettronica Pagani S.r.l/ Ý Nước sản xuất: Ý Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Tình trạng: Mới 100% Năm sản xuất: 2023 trở về sau Phân loại: Loại B Phiếu công bố: 220003754/PCBB-HN Mã kê khai: KKG-1016-00080 Mã HS: 90191010 CẤU HÌNH CUNG CẤP - Máy chính: 01 chiếc - Bút cảm ứng: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Đầu phát laser cầm tay: 01 cái - Kính bảo vệ mắt cho kỹ thuật viên: 01 cái - Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 gói - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Những giải pháp công nghệ mới của máy làm chùm laser hồng ngoại 808nm trở nên hữu ích đối với việc điều trị cơ, gân, xương và da. Chúng ta có thể thực hiện bằng tay việc điều trị các chỗ đau bằng những động tác nhẹ nhàng trên khắp khu vực tổn thương. - Thiết bị có khả năng cung cấp mật độ năng lượng cao đến các mô sâu nhất từ nguồn năng lượng trung bình nhờ những tính năng đặc biệt của máy và hệ thống điện năng cho phép ổn định nguồn điện liên tục trong toàn bộ thời gian sử dụng. - Máy là 1 thiết bị laser lớp 3 B nhưng nhờ những giải pháp công nghệ, máy có thể phát ra mật độ năng lượng lớn lên đến 1450 J/cm2 trong vòng 30 phút từ khi cài đặt, ít độ rủi ro hơn những thiết bị laser năng lượng cao lớp 4. Thiết bị laser lớp 3 B có thể gây tác dụng phụ chỉ khi chùm laser tiếp xúc gần mắt; nếu không thì sẽ không có nguy hiểm gì đặc biệt cho những người cùng điều trị bằng vật lý trị liệu. - Phần mềm: Sử dụng hệ điều hành Windows CE, tích hợp ngôn ngữ Tiếng Việt. - Giao diện điều khiển: 9 phím cứng và 1 núm xoay vô cực có chỉ thị bằng đèn LED. - Công suất tiêu thụ điện: 60 VA - Nguồn cấp: 115-230V- 50/60 Hz - Lớp bảo vệ IEC: 1 BF - Tiêu chuẩn EEC 93/42: IIB - Kích thước: 40 x 30x 23 cm - Nguồn laser: laser hồng ngoại thể rắn - Kiểu phát: xung - Tần số điều biến : từ 10 đến 300 Hz - Màn hình hiển thị: LCD màu kích thước 480 x800 pixel - Kiểu nguồn phát: IR 808nm - Công suất đỉnh: 1,600 mw (1,6W) max - Công suất tối đa ở chế độ liên tục: 1.2W max - Tự động tính toán mật độ năng lượng và thời gian áp dụng - Nhiều chương trình cài đặt sẵn có hình minh họa vị trí - Bộ nhớ lưu trữ các giao thức tuỳ chỉnh không giới hạn - Khả năng nâng cấp - Kích thước đầu phát laser: đường kính 20mm - Kính bảo vệ YÊU CẦU KHÁC - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. - Bảo hành 12 tháng. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng. | Cái | 01 |
| 2 | Máy kéo giãn cột sống THÔNG TIN CHUNG Model: ET-800 Hãng sản xuất: Everyway Medical Instruments/ Đài Loan Nước sản xuất: Đài Loan Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Tình trạng: Mới 100% Năm sản xuất: 2023 trở về sau Phân loại: Loại B Phiếu tiếp nhận: 220001067/PCBB-HN Mã kê khai: KKG-1016-00009 Mã HS: 90191010 Nguồn điện sử dụng: 110- 220V, 50/60 Hz Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa ≥ 75% CẤU HÌNH CUNG CẤP - Máy chính: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 cái - Thiết bị dừng khẩn cấp: 01 cái - Thanh đỡ điều chỉnh góc kéo: 01 cái - Dây đai vùng ngực: 01 cái - Dây đai vùng lưng: 01 cái - Dây đai kéo cổ: 01 cái - Bàn kéo nâng hạ bằng điện 4 khúc: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Công suất tiêu thụ: 150 VA max - Lực kéo cổ cài đặt không vượt quá: 20 Kg - Lực kéo lưng cài đặt không vượt quá: 91 Kg - Hiển thị lực kéo thực tế bằng đơn vị tính: kg/lb - Thời gian giữ và nghỉ có thể thiết lập từ: 0 - 99 giây - Có âm thanh cảnh báo khi lực kéo thực tế vượt quá lực cài đặt - Có thể điều khiển âm lượng cảnh báo: Im lặng/ Trung Bình / Cao - Tốc độ kéo: Có thể điều chỉnh - Màn hình hiển thị: Lực kéo thực tế/ lực kéo cài đặt sẵn - hiển thị quá trình thay đổi lực kéo - Chương trình kéo: Liên tục, ngắt quãng và hỗn hợp - Thời gian kéo: 1 - 99 phút (±2%) Thông số giường kéo - Chiều dài phần chân: 740mm - Chiều dài phần đỡ lưng, hông: 310mmx 2 - Chiều dài phần đầu: 410mm - Chiều dài giường: 1840mm - Góc nâng phần thắt lưng: 0 độ-26độ - Chiều rộng giường: 700mm - Hạ tối thiểu: 470mm - Nâng cao tối đa: 910mm - Nâng hạ đầu: - 20 độ đến 80 độ - Nâng chân: 87 độ - Góc xoay ngang: 60° -0 -60° - Tải trọng tối đa: 225Kg YÊU CẦU KHÁC - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng. - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác. - Bảo hành 12 tháng. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng. | Cái | 01 |
| 3 | Máy điều trị bằng sóng xung kích THÔNG TIN CHUNG Model: StarWave Hãng sản xuất: Elettronica Pagani/ Ý Nước sản xuất: Ý Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Tình trạng: Mới 100% Năm sản xuất: 2023 trở về sau Phân loại: Loại B Phiếu tiếp nhận: 220000274/PCBB-HN Mã kê khai: KKG-1016-00008 Mã HS: 90191010 - Nguồn cấp: 115-230V; 50/60hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C + Độ ẩm tối đa ≥ 75% CẤU HÌNH CUNG CẤP - Máy chính: 01 chiếc - Đỡ đầu phát: 01 cái - Đầu tích hợp có thể thay đổi: 6,8,12mm - Súng xung kích tích hợp mạch chỉnh tần số, áp lực: 01 cái - Màn hình cảm ứng 10,1 inch : 01 cái - Cổng USB: 01 cái - Xe đẩy thiết bị: Mua tại Việt Nam - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Thiết bị điều khiển cảm ứng Touch Control Plus - Được thiết kế với rất ít phím bấm cũng như giao diện cảm ứng cực nhạy, thiết bị này được thiết kế để giúp người vận hành duy trì tập trung vào phiên làm việc và kiểm soát nó trực quan và dễ dàng. - Hỗ trợ bằng giọng nói và kết nối bên ngoài. - Hệ thống tích hợp bộ phận hỗ trợ bằng giọng nói giúp người vận hành cân nhắc và lựa chọn các chức năng, cùng với khóa USB, SD card để nhập logo của mỗi trung tâm, ảnh trước và sau điều trị - Thông tin và video hướng dẫn - Với mỗi dạng điều trị, Touch Control Plus kết hối 2 phím: phím 1 là phím INFO, người vận hành có thể tham vấn, lắng nghe các thông tin, đề xuất từ bộ phận hỗ trợ bằng giọng nói, phím thứ 2 là phím VIDEO, người vận hành có thể truy cập để xem video hướng dẫn thực hiện liệu trình đã chọn. - Nguồn cấp: 115-230VAC-50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 1000VA - Nhiệt độ làm việc: 0-45 độ - Độ ẩm hoạt động: 0-85% - Lớp bảo vệ: 1BF - Lớp EEC 93/42: IIB - Màn hình cảm ứng: 10.1 inch - Chương trình cài đặt sẵn - Có bộ nhớ - Có dữ liệu bệnh nhân - Máy nén khí không dầu công suất tối đa 5Bar - Tần số điều chỉnh: 1-15Hz - Kiểu phát xung kích: không tập trung - Súng xung kích thông minh tích hợp điều khiển trên tay cầm | Cái | 01 |

2. Địa điểm cung cấp: Hàng hoá được giao tại khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Nhà thầu giao hàng sau khi ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo biên bản nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu phụ lục 1 kèm theo

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KT; Đăng tải trang thông tin đơn vị | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Nguyễn Thái Lâm

Phụ lục 1

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

| STT | Danh mục thiết bị y tế(2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn giá(8) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10) (VND) | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.